Додаток

Документація для обслуговування та експлуатації електроустановок

| Назва | Види документів |
| --- | --- |
| Технічна документація | Проєктна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами Однолінійні схеми первинних і вторинних електричних з’єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи електрообладнання Акти випробувань та вимірювань електроустановок Акти прийняття електроустановок в експлуатацію, виконавчі схеми первинних і вторинних електричних з’єднань Акти розмежування електричних мереж за балансовою належністю та експлуатаційною відповідальністю між споживачем і електропередавальною організацією Технічні паспорти основного електрообладнання, будівель і споруд об’єктів; сертифікати на електрообладнання і матеріали, що підлягають сертифікації Інструкції з експлуатації електроустановок |
| Документи для структурного підрозділу підприємства або самостійної виробничої дільниці | Паспортні карти або журнали з переписом електроустановок і засобів захисту. Зазначте їхні технічні дані та присвоєні їм інвентарні номери. До паспортних карт або журналів додайте протоколи та акти випробувань, ремонту й ревізії обладнання Креслення електрообладнання, електроустановок і споруд; комплекти креслень запасних частин Виконавчі креслення трас повітряних і кабельних ліній, кабельні журнали Креслення підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив’язками до будівель і постійних споруд. Зазначте місця установлення з’єднувальних муфт кабелів і перетинів їх з іншими комунікаціями Загальні схеми електропостачання, складені для споживача загалом та для окремих цехів і дільниць Експлуатаційні інструкції з обслуговування електроустановок цеху, дільниці Акти або письмові розпорядження керівника споживача про розмежування електричних мереж за балансовою належністю і експлуатаційною відповідальністю між структурними підрозділами |
| Інші документи | Посадові інструкції Інструкції з охорони праці та пожежної безпеки на кожному робочому місці Програми підготовки працівників Договори про постачання електроенергії, договори про спільне використання технологічних електричних мереж |

Підстава — пункти 3.1—3.2 розділу IV ПТЕЕС.